## Bus
index | alias | slack | gs_mw | bs_mvar | vn_kv | v_pu_min | v_pu_max
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
4 | 5 | 0 | 0 | -40 | 138 | 0.94 | 1.06
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
33 | 34 | 0 | 0 | 14 | 138 | 0.94 | 1.06
34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
36 | 37 | 0 | 0 | -25 | 138 | 0.94 | 1.06
37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
38 | 39 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
43 | 44 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0.94 | 1.06
44 | 45 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0.94 | 1.06
45 | 46 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0.94 | 1.06
46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
47 | 48 | 0 | 0 | 15 | 138 | 0.94 | 1.06
48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
51 | 52 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
65 | 66 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
68 | 69 | 1 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
71 | 72 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
72 | 73 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
73 | 74 | 0 | 0 | 12 | 138 | 0.94 | 1.06
74 | 75 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
76 | 77 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
78 | 79 | 0 | 0 | 20 | 138 | 0.94 | 1.06
79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0.94 | 1.06
81 | 82 | 0 | 0 | 20 | 138 | 0.94 | 1.06
82 | 83 | 0 | 0 | 10 | 138 | 0.94 | 1.06
83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
86 | 87 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0.94 | 1.06
87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
90 | 91 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
91 | 92 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
92 | 93 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
93 | 94 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
94 | 95 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
95 | 96 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
96 | 97 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
97 | 98 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
98 | 99 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
100 | 101 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
101 | 102 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
102 | 103 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
103 | 104 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
104 | 105 | 0 | 0 | 20 | 138 | 0.94 | 1.06
105 | 106 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
106 | 107 | 0 | 0 | 6 | 138 | 0.94 | 1.06
107 | 108 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
108 | 109 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
109 | 110 | 0 | 0 | 6 | 138 | 0.94 | 1.06
110 | 111 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
111 | 112 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
112 | 113 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
113 | 114 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
114 | 115 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
115 | 116 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
116 | 117 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06
117 | 118 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0.94 | 1.06

## Line
index | from_node | to_node | s_mva_max | is_active | r_ohm | x_ohm | b_c_mho | tap_ratio_from | phase_shift_from | tap_ratio_to | phase_shift_to | ang_grad_min | ang_grad_max | overload_pu
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.7703 | 19.025 | 0.00013338 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2.4567 | 8.0747 | 5.6816e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.33517 | 1.5197 | 1.1027e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4.5896 | 20.5675 | 0.00014913 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2.2662 | 10.2838 | 7.4879e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.87412 | 3.9612 | 2.888e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
6 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2.9042 | 36.3026 | 0.00097627 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.0847 | 0 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
8 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3.0708 | 38.3261 | 0.0010334 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
9 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3.9802 | 13.1023 | 9.1787e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
10 | 5 | 11 | 0 | 1 | 3.8659 | 12.988 | 9.1262e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
11 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1.1331 | 3.7326 | 2.636e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 3.5612 | 11.7311 | 8.2546e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
13 | 3 | 12 | 0 | 1 | 9.2173 | 30.4704 | 0.00021319 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
14 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1.6416 | 6.475 | 4.5894e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
15 | 11 | 13 | 0 | 1 | 4.2373 | 13.9212 | 9.8509e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
16 | 12 | 14 | 0 | 1 | 4.0945 | 13.4641 | 9.5358e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
17 | 13 | 15 | 0 | 1 | 14.1687 | 46.5435 | 0.00032913 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
18 | 14 | 15 | 0 | 1 | 11.3312 | 37.1358 | 0.0002636 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
19 | 12 | 16 | 0 | 1 | 4.0373 | 15.8827 | 0.00011237 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
20 | 15 | 17 | 0 | 1 | 2.5138 | 8.3222 | 0.00023314 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
21 | 16 | 17 | 0 | 1 | 8.646 | 34.2982 | 0.0002447 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
22 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2.3424 | 9.6172 | 6.8158e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
23 | 18 | 19 | 0 | 1 | 2.131 | 9.3887 | 5.9966e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
24 | 19 | 20 | 0 | 1 | 4.7991 | 22.2815 | 0.00015648 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
25 | 15 | 19 | 0 | 1 | 2.2853 | 7.5033 | 5.3035e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
26 | 20 | 21 | 0 | 1 | 3.4851 | 16.1684 | 0.00011342 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
27 | 21 | 22 | 0 | 1 | 3.9802 | 18.4727 | 0.00012917 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
28 | 22 | 23 | 0 | 1 | 6.513 | 30.28 | 0.00021214 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
29 | 23 | 24 | 0 | 1 | 2.5709 | 9.3696 | 0.0002615 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
30 | 23 | 25 | 0 | 1 | 2.9709 | 15.2352 | 0.00045369 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
31 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7.2748 | 0 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
32 | 25 | 27 | 0 | 1 | 6.056 | 31.0417 | 0.00092628 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
33 | 27 | 28 | 0 | 1 | 3.6431 | 16.2826 | 0.00011342 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
34 | 28 | 29 | 0 | 1 | 4.5134 | 17.9585 | 0.00012497 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
35 | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7.3891 | 0 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
36 | 8 | 30 | 0 | 1 | 5.13 | 59.9886 | 0.00043184 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
37 | 26 | 30 | 0 | 1 | 9.5101 | 102.3615 | 0.00076286 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
38 | 17 | 31 | 0 | 1 | 9.0269 | 29.7658 | 0.00020951 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
39 | 29 | 31 | 0 | 1 | 2.0568 | 6.3036 | 4.3583e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
40 | 23 | 32 | 0 | 1 | 6.0369 | 21.9577 | 0.00061594 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
41 | 31 | 32 | 0 | 1 | 5.6751 | 18.7583 | 0.0001318 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
42 | 27 | 32 | 0 | 1 | 4.3611 | 14.3782 | 0.00010113 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
43 | 15 | 33 | 0 | 1 | 7.2367 | 23.6907 | 0.00016772 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
44 | 19 | 34 | 0 | 1 | 14.3211 | 47.0387 | 0.00033186 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
45 | 35 | 36 | 0 | 1 | 0.42659 | 1.9425 | 1.4073e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
46 | 35 | 37 | 0 | 1 | 2.0948 | 9.4649 | 6.9208e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
47 | 33 | 37 | 0 | 1 | 7.9033 | 27.0425 | 0.00019219 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
48 | 34 | 36 | 0 | 1 | 1.6587 | 5.1038 | 2.9826e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
49 | 34 | 37 | 0 | 1 | 0.48753 | 1.7901 | 5.167e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
50 | 38 | 37 | 0 | 1 | 0 | 7.1415 | 0 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
51 | 37 | 39 | 0 | 1 | 6.1131 | 20.1866 | 0.00014178 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
52 | 37 | 40 | 0 | 1 | 11.2931 | 31.9939 | 0.00022054 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
53 | 30 | 38 | 0 | 1 | 5.5228 | 64.2735 | 0.00035455 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
54 | 39 | 40 | 0 | 1 | 3.5041 | 11.5216 | 8.1495e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
55 | 40 | 41 | 0 | 1 | 2.7614 | 9.2744 | 6.4167e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
56 | 40 | 42 | 0 | 1 | 10.5694 | 34.8505 | 0.0002447 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
57 | 41 | 42 | 0 | 1 | 7.808 | 25.7094 | 0.00018063 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
58 | 43 | 44 | 0 | 1 | 11.5788 | 46.734 | 0.00031863 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
59 | 34 | 43 | 0 | 1 | 7.8652 | 32.013 | 0.00022191 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
60 | 44 | 45 | 0 | 1 | 4.2659 | 17.1586 | 0.00011762 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
61 | 45 | 46 | 0 | 1 | 7.6176 | 25.8237 | 0.00017433 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
62 | 46 | 47 | 0 | 1 | 7.2367 | 24.1859 | 0.00016593 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
63 | 46 | 48 | 0 | 1 | 11.4454 | 35.9932 | 0.00024785 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
64 | 47 | 49 | 0 | 1 | 3.6374 | 11.9025 | 8.4226e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
65 | 42 | 49 | 0 | 1 | 13.6165 | 61.5121 | 0.00045159 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
66 | 42 | 49 | 0 | 1 | 13.6165 | 61.5121 | 0.00045159 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
67 | 45 | 49 | 0 | 1 | 13.0261 | 35.4218 | 0.00023314 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
68 | 48 | 49 | 0 | 1 | 3.4089 | 9.6172 | 6.6058e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
69 | 49 | 50 | 0 | 1 | 5.0847 | 14.3211 | 9.8404e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
70 | 49 | 51 | 0 | 1 | 9.2554 | 26.0903 | 0.00017958 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
71 | 51 | 52 | 0 | 1 | 3.8659 | 11.1979 | 7.3304e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
72 | 52 | 53 | 0 | 1 | 7.7128 | 31.1369 | 0.00021309 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
73 | 53 | 54 | 0 | 1 | 5.0086 | 23.2337 | 0.00016278 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
74 | 49 | 54 | 0 | 1 | 13.9021 | 55.0372 | 0.00038752 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
75 | 49 | 54 | 0 | 1 | 16.5492 | 55.418 | 0.00038332 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
76 | 54 | 55 | 0 | 1 | 3.2184 | 13.4641 | 0.00010607 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
77 | 54 | 56 | 0 | 1 | 0.52371 | 1.8187 | 3.8437e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
78 | 55 | 56 | 0 | 1 | 0.92935 | 2.8756 | 1.9639e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
79 | 56 | 57 | 0 | 1 | 6.5321 | 18.3965 | 0.00012707 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
80 | 50 | 57 | 0 | 1 | 9.0269 | 25.519 | 0.00017433 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
81 | 56 | 58 | 0 | 1 | 6.5321 | 18.3965 | 0.00012707 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
82 | 51 | 58 | 0 | 1 | 4.8562 | 13.6926 | 9.3888e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
83 | 54 | 59 | 0 | 1 | 9.5791 | 43.6679 | 0.00031401 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
84 | 56 | 59 | 0 | 1 | 15.7113 | 47.8004 | 0.00029878 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
85 | 56 | 59 | 0 | 1 | 15.2923 | 45.5152 | 0.00028145 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
86 | 55 | 59 | 0 | 1 | 9.025 | 41.097 | 0.00029647 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
87 | 59 | 60 | 0 | 1 | 6.0369 | 27.6138 | 0.00019744 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
88 | 59 | 61 | 0 | 1 | 6.2464 | 28.566 | 0.00020374 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
89 | 60 | 61 | 0 | 1 | 0.50276 | 2.5709 | 7.6455e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
90 | 60 | 62 | 0 | 1 | 2.3424 | 10.6837 | 7.7085e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
91 | 61 | 62 | 0 | 1 | 1.5692 | 7.1605 | 5.146e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
92 | 63 | 59 | 0 | 1 | 0 | 7.351 | 0 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
93 | 63 | 64 | 0 | 1 | 2.0472 | 23.805 | 0.00018147 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
94 | 64 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5.1038 | 0 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
95 | 38 | 65 | 0 | 1 | 10.7242 | 117.3586 | 0.00087881 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
96 | 64 | 65 | 0 | 1 | 3.2018 | 35.9456 | 0.00031926 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
97 | 49 | 66 | 0 | 1 | 3.4279 | 17.5014 | 0.00013022 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
98 | 49 | 66 | 0 | 1 | 3.4279 | 17.5014 | 0.00013022 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
99 | 62 | 66 | 0 | 1 | 9.1792 | 41.5159 | 0.00030351 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
100 | 62 | 67 | 0 | 1 | 4.9134 | 22.2815 | 0.00016278 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
101 | 65 | 66 | 0 | 1 | 0 | 7.0463 | 0 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
102 | 66 | 67 | 0 | 1 | 4.2659 | 19.3297 | 0.00014083 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
103 | 65 | 68 | 0 | 1 | 1.6425 | 19.044 | 0.00053602 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
104 | 47 | 69 | 0 | 1 | 16.0731 | 52.9042 | 0.0003724 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
105 | 49 | 69 | 0 | 1 | 18.7583 | 61.7026 | 0.00043478 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
106 | 68 | 69 | 0 | 1 | 0 | 7.0463 | 0 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
107 | 69 | 70 | 0 | 1 | 5.7132 | 24.1859 | 0.00064062 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
108 | 24 | 70 | 0 | 1 | 0.42087 | 78.3661 | 0.0005355 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
109 | 70 | 71 | 0 | 1 | 1.6797 | 6.7606 | 4.6104e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
110 | 24 | 72 | 0 | 1 | 9.2935 | 37.3262 | 0.00025625 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
111 | 71 | 72 | 0 | 1 | 8.4936 | 34.2792 | 0.00023335 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
112 | 71 | 73 | 0 | 1 | 1.6492 | 8.646 | 6.1857e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
113 | 70 | 74 | 0 | 1 | 7.6366 | 25.1952 | 0.00017685 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
114 | 70 | 75 | 0 | 1 | 8.1508 | 26.852 | 0.00018904 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
115 | 69 | 75 | 0 | 1 | 7.7128 | 23.2337 | 0.00065112 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
116 | 74 | 75 | 0 | 1 | 2.3424 | 7.7319 | 5.4295e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
117 | 76 | 77 | 0 | 1 | 8.4555 | 28.1851 | 0.00019324 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
118 | 69 | 77 | 0 | 1 | 5.8846 | 19.2344 | 0.00054505 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
119 | 75 | 77 | 0 | 1 | 11.4454 | 38.069 | 0.00026139 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
120 | 77 | 78 | 0 | 1 | 0.71605 | 2.3615 | 6.6373e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
121 | 78 | 79 | 0 | 1 | 1.0398 | 4.6467 | 3.4026e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
122 | 77 | 80 | 0 | 1 | 3.2375 | 9.2363 | 0.00024785 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
123 | 77 | 80 | 0 | 1 | 5.5989 | 19.9962 | 0.00011972 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
124 | 79 | 80 | 0 | 1 | 2.9709 | 13.407 | 9.8194e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
125 | 68 | 81 | 0 | 1 | 2.0829 | 24.043 | 0.00067885 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
126 | 81 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7.0463 | 0 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
127 | 77 | 82 | 0 | 1 | 5.6751 | 16.2445 | 0.00042922 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
128 | 82 | 83 | 0 | 1 | 2.1329 | 6.9796 | 0.00019933 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
129 | 83 | 84 | 0 | 1 | 11.9025 | 25.1381 | 0.00013548 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
130 | 83 | 85 | 0 | 1 | 8.1889 | 28.1851 | 0.00018273 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
131 | 84 | 85 | 0 | 1 | 5.7513 | 12.2072 | 6.4797e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
132 | 85 | 86 | 0 | 1 | 6.6654 | 23.4241 | 0.00014493 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
133 | 86 | 87 | 0 | 1 | 7.3305 | 53.7602 | 0.00017168 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
134 | 85 | 88 | 0 | 1 | 3.8088 | 19.4249 | 0.00014493 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
135 | 85 | 89 | 0 | 1 | 4.5515 | 32.9461 | 0.0002468 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
136 | 88 | 89 | 0 | 1 | 2.6471 | 13.5593 | 0.00010155 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
137 | 89 | 90 | 0 | 1 | 9.8648 | 35.8027 | 0.00027725 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
138 | 89 | 90 | 0 | 1 | 4.5325 | 18.9869 | 0.00055661 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
139 | 90 | 91 | 0 | 1 | 4.8372 | 15.9208 | 0.00011237 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
140 | 89 | 92 | 0 | 1 | 1.8854 | 9.6172 | 0.00028775 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
141 | 89 | 92 | 0 | 1 | 7.4843 | 30.1086 | 0.00021739 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
142 | 91 | 92 | 0 | 1 | 7.37 | 24.224 | 0.0001716 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
143 | 92 | 93 | 0 | 1 | 4.9134 | 16.1493 | 0.00011447 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
144 | 92 | 94 | 0 | 1 | 9.1602 | 30.0895 | 0.00021319 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
145 | 93 | 94 | 0 | 1 | 4.2468 | 13.9402 | 9.8509e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
146 | 94 | 95 | 0 | 1 | 2.5138 | 8.2651 | 5.8286e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
147 | 80 | 96 | 0 | 1 | 6.7797 | 34.6601 | 0.0002594 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
148 | 82 | 96 | 0 | 1 | 3.0851 | 10.0933 | 0.00028565 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
149 | 94 | 96 | 0 | 1 | 5.1228 | 16.5492 | 0.00012077 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
150 | 80 | 97 | 0 | 1 | 3.4851 | 17.7871 | 0.00013338 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
151 | 80 | 98 | 0 | 1 | 4.5325 | 20.5675 | 0.00015018 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
152 | 80 | 99 | 0 | 1 | 8.646 | 39.2306 | 0.0002867 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
153 | 92 | 100 | 0 | 1 | 12.3405 | 56.1798 | 0.00024785 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
154 | 94 | 100 | 0 | 1 | 3.3898 | 11.0455 | 0.00031716 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
155 | 95 | 96 | 0 | 1 | 3.2565 | 10.4171 | 7.74e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
156 | 96 | 97 | 0 | 1 | 3.2946 | 16.8539 | 0.00012602 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
157 | 98 | 100 | 0 | 1 | 7.5605 | 34.0888 | 0.00024995 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
158 | 99 | 100 | 0 | 1 | 3.4279 | 15.4828 | 0.00011342 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
159 | 100 | 101 | 0 | 1 | 5.2752 | 24.0335 | 0.00017223 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
160 | 92 | 102 | 0 | 1 | 2.3424 | 10.6456 | 7.6875e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
161 | 101 | 102 | 0 | 1 | 4.6848 | 21.3293 | 0.00015438 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
162 | 100 | 103 | 0 | 1 | 3.047 | 9.9981 | 0.00028145 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
163 | 100 | 104 | 0 | 1 | 8.5888 | 38.8498 | 0.00028408 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
164 | 103 | 104 | 0 | 1 | 8.8745 | 30.1657 | 0.00021372 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
165 | 103 | 105 | 0 | 1 | 10.1885 | 30.9465 | 0.00021424 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
166 | 100 | 106 | 0 | 1 | 11.5216 | 43.6108 | 0.00032556 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
167 | 104 | 105 | 0 | 1 | 1.893 | 7.1986 | 5.1775e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
168 | 105 | 106 | 0 | 1 | 2.6662 | 10.4171 | 7.5299e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
169 | 105 | 107 | 0 | 1 | 10.0933 | 34.8505 | 0.00024785 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
170 | 105 | 108 | 0 | 1 | 4.9705 | 13.3879 | 9.6828e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
171 | 106 | 107 | 0 | 1 | 10.0933 | 34.8505 | 0.00024785 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
172 | 108 | 109 | 0 | 1 | 1.9996 | 5.4847 | 3.9908e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
173 | 103 | 110 | 0 | 1 | 7.4386 | 34.5268 | 0.00024207 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
174 | 109 | 110 | 0 | 1 | 5.2942 | 14.5115 | 0.00010607 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
175 | 110 | 111 | 0 | 1 | 4.1897 | 14.3782 | 0.00010502 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
176 | 110 | 112 | 0 | 1 | 4.7039 | 12.1882 | 0.00032556 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
177 | 17 | 113 | 0 | 1 | 1.7387 | 5.7322 | 4.0328e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
178 | 32 | 113 | 0 | 1 | 11.7121 | 38.6593 | 0.000272 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
179 | 32 | 114 | 0 | 1 | 2.5709 | 11.6549 | 8.5486e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
180 | 27 | 115 | 0 | 1 | 3.1232 | 14.1116 | 0.00010355 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
181 | 114 | 115 | 0 | 1 | 0.43801 | 1.9806 | 1.4493e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
182 | 68 | 116 | 0 | 1 | 0.06475 | 0.77128 | 0.00086116 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
183 | 12 | 117 | 0 | 1 | 6.2655 | 26.6616 | 0.00018799 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
184 | 75 | 118 | 0 | 1 | 2.7614 | 9.1602 | 6.2907e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
185 | 76 | 118 | 0 | 1 | 3.1232 | 10.3599 | 7.1204e-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8

## Generator
index | connection1 | p_mw_ini | p_mw | q_mvar | p_mw_min | p_mw_max | q_mvar_min | q_mvar_max | is_active | v_pu_set | p_c2 | p_c1 | q_c2 | q_c1 | controllable | priority | d_mw_max
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -5 | 15 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -13 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
4 | 10 | 0 | 450 | 0 | 0 | 550 | -147 | 200 | 1 | 0 | 0.022222 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
5 | 12 | 0 | 85 | 0 | 0 | 185 | -35 | 120 | 1 | 0 | 0.11765 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -10 | 30 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -16 | 50 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 24 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
10 | 25 | 0 | 220 | 0 | 0 | 320 | -47 | 140 | 1 | 0 | 0.045455 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
11 | 26 | 0 | 314 | 0 | 0 | 414 | -1000 | 1000 | 1 | 0 | 0.031847 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
13 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 107 | -300 | 300 | 1 | 0 | 1.4286 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -14 | 42 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 24 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 24 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
19 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 119 | -100 | 100 | 1 | 0 | 0.52632 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
20 | 49 | 0 | 204 | 0 | 0 | 304 | -85 | 210 | 1 | 0 | 0.04902 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
21 | 54 | 0 | 48 | 0 | 0 | 148 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.20833 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
23 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 15 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
24 | 59 | 0 | 155 | 0 | 0 | 255 | -60 | 180 | 1 | 0 | 0.064516 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
25 | 61 | 0 | 160 | 0 | 0 | 260 | -100 | 300 | 1 | 0 | 0.0625 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -20 | 20 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
27 | 65 | 0 | 391 | 0 | 0 | 491 | -67 | 200 | 1 | 0 | 0.025575 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
28 | 66 | 0 | 392 | 0 | 0 | 492 | -67 | 200 | 1 | 0 | 0.02551 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
29 | 69 | 0 | 516.4 | 0 | 0 | 805.2 | -300 | 300 | 1 | 1.035 | 0.019365 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -10 | 32 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
31 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
32 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
33 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -6 | 9 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
34 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
35 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -20 | 70 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
36 | 80 | 0 | 477 | 0 | 0 | 577 | -165 | 280 | 1 | 0 | 0.020964 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
37 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
38 | 87 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | -100 | 1000 | 1 | 0 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
39 | 89 | 0 | 607 | 0 | 0 | 707 | -210 | 300 | 1 | 0 | 0.016474 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -300 | 300 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
41 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
42 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -3 | 9 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
43 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 100 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
44 | 100 | 0 | 252 | 0 | 0 | 352 | -50 | 155 | 1 | 0 | 0.039683 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
45 | 103 | 0 | 40 | 0 | 0 | 140 | -15 | 40 | 1 | 0 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
46 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
47 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
48 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -200 | 200 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
49 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -8 | 23 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
50 | 111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 136 | -100 | 1000 | 1 | 0 | 0.27778 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
51 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 1000 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
52 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 200 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052
53 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -1000 | 1000 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8052

## ElectricLoad
index | connection1 | is_active | controllable | priority | p_mw | q_mvar
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -51 | -27
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -20 | -9
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | -39 | -10
3 | 4 | 1 | 0 | 1 | -39 | -12
4 | 6 | 1 | 0 | 1 | -52 | -22
5 | 7 | 1 | 0 | 1 | -19 | -2
6 | 8 | 1 | 0 | 1 | -28 | 0
7 | 11 | 1 | 0 | 1 | -70 | -23
8 | 12 | 1 | 0 | 1 | -47 | -10
9 | 13 | 1 | 0 | 1 | -34 | -16
10 | 14 | 1 | 0 | 1 | -14 | -1
11 | 15 | 1 | 0 | 1 | -90 | -30
12 | 16 | 1 | 0 | 1 | -25 | -10
13 | 17 | 1 | 0 | 1 | -11 | -3
14 | 18 | 1 | 0 | 1 | -60 | -34
15 | 19 | 1 | 0 | 1 | -45 | -25
16 | 20 | 1 | 0 | 1 | -18 | -3
17 | 21 | 1 | 0 | 1 | -14 | -8
18 | 22 | 1 | 0 | 1 | -10 | -5
19 | 23 | 1 | 0 | 1 | -7 | -3
20 | 24 | 1 | 0 | 1 | -13 | 0
21 | 27 | 1 | 0 | 1 | -71 | -13
22 | 28 | 1 | 0 | 1 | -17 | -7
23 | 29 | 1 | 0 | 1 | -24 | -4
24 | 31 | 1 | 0 | 1 | -43 | -27
25 | 32 | 1 | 0 | 1 | -59 | -23
26 | 33 | 1 | 0 | 1 | -23 | -9
27 | 34 | 1 | 0 | 1 | -59 | -26
28 | 35 | 1 | 0 | 1 | -33 | -9
29 | 36 | 1 | 0 | 1 | -31 | -17
30 | 39 | 1 | 0 | 1 | -27 | -11
31 | 40 | 1 | 0 | 1 | -66 | -23
32 | 41 | 1 | 0 | 1 | -37 | -10
33 | 42 | 1 | 0 | 1 | -96 | -23
34 | 43 | 1 | 0 | 1 | -18 | -7
35 | 44 | 1 | 0 | 1 | -16 | -8
36 | 45 | 1 | 0 | 1 | -53 | -22
37 | 46 | 1 | 0 | 1 | -28 | -10
38 | 47 | 1 | 0 | 1 | -34 | 0
39 | 48 | 1 | 0 | 1 | -20 | -11
40 | 49 | 1 | 0 | 1 | -87 | -30
41 | 50 | 1 | 0 | 1 | -17 | -4
42 | 51 | 1 | 0 | 1 | -17 | -8
43 | 52 | 1 | 0 | 1 | -18 | -5
44 | 53 | 1 | 0 | 1 | -23 | -11
45 | 54 | 1 | 0 | 1 | -113 | -32
46 | 55 | 1 | 0 | 1 | -63 | -22
47 | 56 | 1 | 0 | 1 | -84 | -18
48 | 57 | 1 | 0 | 1 | -12 | -3
49 | 58 | 1 | 0 | 1 | -12 | -3
50 | 59 | 1 | 0 | 1 | -277 | -113
51 | 60 | 1 | 0 | 1 | -78 | -3
52 | 62 | 1 | 0 | 1 | -77 | -14
53 | 66 | 1 | 0 | 1 | -39 | -18
54 | 67 | 1 | 0 | 1 | -28 | -7
55 | 70 | 1 | 0 | 1 | -66 | -20
56 | 72 | 1 | 0 | 1 | -12 | 0
57 | 73 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0
58 | 74 | 1 | 0 | 1 | -68 | -27
59 | 75 | 1 | 0 | 1 | -47 | -11
60 | 76 | 1 | 0 | 1 | -68 | -36
61 | 77 | 1 | 0 | 1 | -61 | -28
62 | 78 | 1 | 0 | 1 | -71 | -26
63 | 79 | 1 | 0 | 1 | -39 | -32
64 | 80 | 1 | 0 | 1 | -130 | -26
65 | 82 | 1 | 0 | 1 | -54 | -27
66 | 83 | 1 | 0 | 1 | -20 | -10
67 | 84 | 1 | 0 | 1 | -11 | -7
68 | 85 | 1 | 0 | 1 | -24 | -15
69 | 86 | 1 | 0 | 1 | -21 | -10
70 | 88 | 1 | 0 | 1 | -48 | -10
71 | 90 | 1 | 0 | 1 | -163 | -42
72 | 91 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0
73 | 92 | 1 | 0 | 1 | -65 | -10
74 | 93 | 1 | 0 | 1 | -12 | -7
75 | 94 | 1 | 0 | 1 | -30 | -16
76 | 95 | 1 | 0 | 1 | -42 | -31
77 | 96 | 1 | 0 | 1 | -38 | -15
78 | 97 | 1 | 0 | 1 | -15 | -9
79 | 98 | 1 | 0 | 1 | -34 | -8
80 | 99 | 1 | 0 | 1 | -42 | 0
81 | 100 | 1 | 0 | 1 | -37 | -18
82 | 101 | 1 | 0 | 1 | -22 | -15
83 | 102 | 1 | 0 | 1 | -5 | -3
84 | 103 | 1 | 0 | 1 | -23 | -16
85 | 104 | 1 | 0 | 1 | -38 | -25
86 | 105 | 1 | 0 | 1 | -31 | -26
87 | 106 | 1 | 0 | 1 | -43 | -16
88 | 107 | 1 | 0 | 1 | -50 | -12
89 | 108 | 1 | 0 | 1 | -2 | -1
90 | 109 | 1 | 0 | 1 | -8 | -3
91 | 110 | 1 | 0 | 1 | -39 | -30
92 | 112 | 1 | 0 | 1 | -68 | -13
93 | 113 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0
94 | 114 | 1 | 0 | 1 | -8 | -3
95 | 115 | 1 | 0 | 1 | -22 | -7
96 | 116 | 1 | 0 | 1 | -184 | 0
97 | 117 | 1 | 0 | 1 | -20 | -8
98 | 118 | 1 | 0 | 1 | -33 | -15