## config
nper | pdur | sn_mva
1 | 60 | 100

## Bus
index | slack | gs_mw | bs_mvar | vn_kv | v_pu_min | v_pu_max | ang_grad_min | ang_grad_max
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1.06 | -180 | 180

## Line
index | from_bus | to_bus | s_mva_max | is_active | r | x | g_sh | b_sh | ang_grad_min | ang_grad_max | overload_pu
0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
1 | 0 | 4 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
2 | 1 | 2 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
3 | 1 | 3 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
4 | 1 | 4 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
5 | 2 | 3 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
6 | 3 | 4 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
7 | 3 | 6 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
8 | 3 | 8 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
9 | 4 | 5 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
10 | 5 | 10 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
11 | 5 | 11 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
12 | 5 | 12 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
13 | 6 | 7 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
14 | 6 | 8 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
15 | 8 | 9 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
16 | 8 | 13 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
17 | 9 | 10 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
18 | 11 | 12 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8
19 | 12 | 13 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.8

## Generator
index | bus | p_mw_ini | p_mw | q_mvar | p_mw_min | p_mw_max | q_mvar_min | q_mvar_max | is_active | v_pu_set | p_c2 | p_c1 | q_c2 | q_c1 | price_mode | controllable | priority | s_max_mode | d_mw_max
0 | 0 | 0 | 232.4 | -16.9 | 0 | 332.4 | 0 | 10 | 1 | 1.06 | 0.043029 | 20 | 0 | 0 | fixed | 1 | 1 | fixed | 3324
1 | 1 | 0 | 40 | 42.4 | 0 | 140 | -40 | 50 | 1 | 0 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | fixed | 1 | 1 | fixed | 3324
2 | 2 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 100 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | fixed | 1 | 1 | fixed | 3324
3 | 5 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 100 | -6 | 24 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | fixed | 1 | 1 | fixed | 3324
4 | 7 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 100 | -6 | 24 | 1 | 0 | 0.01 | 40 | 0 | 0 | fixed | 1 | 1 | fixed | 3324

## Load
index | bus | load_type | is_active | controllable | priority | p_mw | q_mvar | s_mode | p_mw_max | p_mw_min | q_mvar_max | q_mvar_min | flex_price_down | flex_price_up | flex_price_mode
0 | 1 | critical | 1 | 0 | 1 | -21.7 | -12.7 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
1 | 2 | critical | 1 | 0 | 1 | -94.2 | -19 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
2 | 3 | critical | 1 | 0 | 1 | -47.8 | 3.9 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
3 | 4 | critical | 1 | 0 | 1 | -7.6 | -1.6 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
4 | 5 | critical | 1 | 0 | 1 | -11.2 | -7.5 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
5 | 8 | critical | 1 | 0 | 1 | -29.5 | -16.6 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
6 | 9 | critical | 1 | 0 | 1 | -9 | -5.8 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
7 | 10 | critical | 1 | 0 | 1 | -3.5 | -1.8 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
8 | 11 | critical | 1 | 0 | 1 | -6.1 | -1.6 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
9 | 12 | critical | 1 | 0 | 1 | -13.5 | -5.8 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
10 | 13 | critical | 1 | 0 | 1 | -14.9 | -5 | fixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed