## config
nper | pdur | sn_mva
1 | 60 | 100

## Bus
index | alias | slack | gs_mw | bs_mvar | vn_kv | v_pu_min | v_pu_max
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.1
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
4 | 5 | 0 | 0 | 0.19 | 135 | 0.95 | 1.05
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.1
13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.1
22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.1
23 | 24 | 0 | 0 | 0.04 | 135 | 0.95 | 1.05
24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.1
27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05
29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0.95 | 1.05

## Line
index | from_node | to_node | s_mva_max | is_active | r_ohm | x_ohm | b_c_mho | tap_ratio | phase_shift | ang_grad_min | ang_grad_max | overload_pu
0 | 1 | 2 | 130 | 1 | 3.645 | 10.935 | 0.00016461 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
1 | 1 | 3 | 130 | 1 | 9.1125 | 34.6275 | 0.00010974 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
2 | 2 | 4 | 65 | 1 | 10.935 | 30.9825 | 0.00010974 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
3 | 3 | 4 | 130 | 1 | 1.8225 | 7.29 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
4 | 2 | 5 | 130 | 1 | 9.1125 | 36.45 | 0.00010974 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
5 | 2 | 6 | 65 | 1 | 10.935 | 32.805 | 0.00010974 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
6 | 4 | 6 | 90 | 1 | 1.8225 | 7.29 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
7 | 5 | 7 | 70 | 1 | 9.1125 | 21.87 | 5.487e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
8 | 6 | 7 | 130 | 1 | 5.4675 | 14.58 | 5.487e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
9 | 6 | 8 | 32 | 1 | 1.8225 | 7.29 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
10 | 6 | 9 | 65 | 1 | 0 | 38.2725 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
11 | 6 | 10 | 32 | 1 | 0 | 102.06 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
12 | 9 | 11 | 65 | 1 | 0 | 38.2725 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
13 | 9 | 10 | 65 | 1 | 0 | 20.0475 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
14 | 4 | 12 | 65 | 1 | 0 | 47.385 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
15 | 12 | 13 | 65 | 1 | 0 | 25.515 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
16 | 12 | 14 | 32 | 1 | 21.87 | 47.385 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
17 | 12 | 15 | 32 | 1 | 12.7575 | 23.6925 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
18 | 12 | 16 | 32 | 1 | 16.4025 | 36.45 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
19 | 14 | 15 | 16 | 1 | 40.095 | 36.45 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
20 | 16 | 17 | 16 | 1 | 14.58 | 34.6275 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
21 | 15 | 18 | 16 | 1 | 20.0475 | 40.095 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
22 | 18 | 19 | 16 | 1 | 10.935 | 23.6925 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
23 | 19 | 20 | 32 | 1 | 5.4675 | 12.7575 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
24 | 10 | 20 | 32 | 1 | 16.4025 | 38.2725 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
25 | 10 | 17 | 32 | 1 | 5.4675 | 14.58 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
26 | 10 | 21 | 32 | 1 | 5.4675 | 12.7575 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
27 | 10 | 22 | 32 | 1 | 12.7575 | 27.3375 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
28 | 21 | 22 | 32 | 1 | 1.8225 | 3.645 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
29 | 15 | 23 | 16 | 1 | 18.225 | 36.45 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
30 | 22 | 24 | 16 | 1 | 21.87 | 32.805 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
31 | 23 | 24 | 16 | 1 | 23.6925 | 49.2075 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
32 | 24 | 25 | 16 | 1 | 34.6275 | 60.1425 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
33 | 25 | 26 | 16 | 1 | 45.5625 | 69.255 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
34 | 25 | 27 | 16 | 1 | 20.0475 | 38.2725 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
35 | 28 | 27 | 65 | 1 | 0 | 72.9 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
36 | 27 | 29 | 16 | 1 | 40.095 | 76.545 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
37 | 27 | 30 | 16 | 1 | 58.32 | 109.35 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
38 | 29 | 30 | 16 | 1 | 43.74 | 82.0125 | 0 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
39 | 8 | 28 | 32 | 1 | 10.935 | 36.45 | 0.00010974 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
40 | 6 | 28 | 32 | 1 | 3.645 | 10.935 | 5.487e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8

## Generator
index | node | p_mw_ini | p_mw | q_mvar | p_mw_min | p_mw_max | q_mvar_min | q_mvar_max | is_active | v_pu_set | p_c2 | p_c1 | q_c2 | q_c1 | controllable | priority | d_mw_max
0 | 1 | 0 | 23.54 | 0 | 0 | 80 | -20 | 150 | 1 | 1 | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800
1 | 2 | 0 | 60.97 | 0 | 0 | 80 | -20 | 60 | 1 | 0 | 0.0175 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800
2 | 22 | 0 | 21.59 | 0 | 0 | 50 | -15 | 62.5 | 1 | 0 | 0.0625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800
3 | 27 | 0 | 26.91 | 0 | 0 | 55 | -15 | 48.7 | 1 | 0 | 0.00834 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800
4 | 23 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 30 | -10 | 40 | 1 | 0 | 0.025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800
5 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 40 | -15 | 44.7 | 1 | 0 | 0.025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 800

## ElectricLoad
index | node | is_active | controllable | priority | p_mw | q_mvar
0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -21.7 | -12.7
1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2.4 | -1.2
2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -7.6 | -1.6
3 | 7 | 1 | 0 | 1 | -22.8 | -10.9
4 | 8 | 1 | 0 | 1 | -30 | -30
5 | 10 | 1 | 0 | 1 | -5.8 | -2
6 | 12 | 1 | 0 | 1 | -11.2 | -7.5
7 | 14 | 1 | 0 | 1 | -6.2 | -1.6
8 | 15 | 1 | 0 | 1 | -8.2 | -2.5
9 | 16 | 1 | 0 | 1 | -3.5 | -1.8
10 | 17 | 1 | 0 | 1 | -9 | -5.8
11 | 18 | 1 | 0 | 1 | -3.2 | -0.9
12 | 19 | 1 | 0 | 1 | -9.5 | -3.4
13 | 20 | 1 | 0 | 1 | -2.2 | -0.7
14 | 21 | 1 | 0 | 1 | -17.5 | -11.2
15 | 23 | 1 | 0 | 1 | -3.2 | -1.6
16 | 24 | 1 | 0 | 1 | -8.7 | -6.7
17 | 26 | 1 | 0 | 1 | -3.5 | -2.3
18 | 29 | 1 | 0 | 1 | -2.4 | -0.9
19 | 30 | 1 | 0 | 1 | -10.6 | -1.9