## config
nper | pdur | sn_mva
1 | 60 | 100

## Bus
index | slack | gs_mw | bs_mvar | vn_kv | v_pu_min | v_pu_max | ang_grad_min | ang_grad_max
0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | -180 | 180
1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | -180 | 180
2 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | -180 | 180
3 | 1 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | -180 | 180
4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0.9 | 1.1 | -180 | 180

## Line
index | from_node | to_node | s_mva_max | is_active | r_ohm | x_ohm | b_c_mho | tap_ratio | phase_shift | ang_grad_min | ang_grad_max | overload_pu
0 | 0 | 1 | 400 | 1 | 1.4865 | 14.8649 | 1.3459e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
1 | 0 | 3 | 400000 | 1 | 1.6082 | 16.0816 | 1.2439e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
2 | 0 | 4 | 400000 | 1 | 0.33856 | 3.3856 | 5.9093e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
3 | 1 | 2 | 400000 | 1 | 0.57132 | 5.7132 | 3.5009e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
4 | 2 | 3 | 400000 | 1 | 1.5711 | 15.7113 | 1.2741e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8
5 | 3 | 4 | 240 | 1 | 1.5711 | 15.7113 | 1.2741e-05 | 1 | 0 | -360 | 360 | 0.8

## Generator
index | bus | p_mw_ini | p_mw | q_mvar | p_mw_min | p_mw_max | q_mvar_min | q_mvar_max | is_active | v_pu_set | p_c2 | p_c1 | q_c2 | q_c1 | controllable | priority | d_mw_max | s_max_mode | d_mw_max
0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | -30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | fixed | 6000
1 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | -127.5 | 127.5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | fixed | 6000
2 | 2 | 0 | 323.49 | 0 | 0 | 520 | -390 | 390 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | fixed | 6000
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -150 | 150 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | fixed | 6000
4 | 4 | 0 | 466.51 | 0 | 0 | 600 | -450 | 450 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | fixed | 6000

## Load
index | bus | load_type | is_active | controllable | priority | p_base_mw | q_base_mvar | p_mw_max | p_mw_min | q_mvar_max | q_mvar_min | p_flex_price_down | p_flex_price_up | flex_price_up | flex_price_mode
0 | 1 | critical | 1 | 0 | 1 | -300 | -98.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
1 | 2 | critical | 1 | 0 | 1 | -300 | -98.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed
2 | 3 | critical | 1 | 0 | 1 | -400 | -131.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | fixed